FICHA TÉCNICA FORMATO ESTUDIO DE CAMPO

| INFORMACION GENERAL DE LA SEDE EDUCATIVA |
| --- |
| ITEM | NOMBRE DEL CAMPO | DATOS Y DETALLES QUE DEBE CONTENER EL CAMPO | SOPORTE FOTOGRAFICO |
| 1.1 | Información de la visita | Fecha de la visita en formato DD/MM/AA Hora de la visita en formato HH:MM (ejemplo: 17:10; corresponde a las 5:10 pm) Característica de la visita (nueva o repetición) Datos del visitador (primer nombre y primer apellido) | Se deberá generar una foto del visitador con el periódico de la última semana |
| 1.2 | Información de Georeferenciación | Departamento (nombre, ejemplo Boyacá) Código DANE del Municipio o de la Localidad Secretaria de Educación Nombre del Establecimiento o Institución Educativa Código DANE del Establecimiento o Institución Educativa Nombre de la Sede Educativa Código DANE de la Sede Educativa Tipo de Sede Educativa (Principal o Sede) Dirección de la Sede Educativa Ubicación de la Sede Educativa (Cabecera municipal o Resto del municipio) Indicaciones particulares para llegar a la localidad donde está la sede educativa (indicar tiempos y distancias aproximados y medio de trasporte) Teléfono y Fax de la Sede Educativa Nombre del contacto de la Sede Educativa Teléfono fijo y Móvil del contacto de la Sede Educativa Horarios Jornadas Mañana – Tarde – Noche Longitud (Grados – Minutos – Segundos) Latitud (Grados – Minutos – Segundos); Norte o Sur Altitud (Opcional) en metros sobre el nivel del mar Temperatura promedio (Grados Centígrados) | Se deberá generar una foto al documento oficial donde se registre con claridad el código DANE del Establecimiento o Institución Educativa Se deberá generar una foto al documento oficial donde se registre con claridad el código DANE de la Sede Educativa. Se deberá generar una foto a la entrada principal de la Sede Educativa donde aparezca el nombre de la misma. Se deberá generar una foto al GPS en el cual se muestre con claridad los datos de la Longitud y la Latitud |
| 1.3 | Certificación de visita | Yo _____________________ identificado con la C.C.__________________ y obrando en mi cargo de _____________ de la Sede Educativa _______________ me permito certificar que el visitador, cuyo nombre se indica arriba, se hizo presente en las instalaciones de esta sede educativa para informarnos acerca del proyecto a realizar y llevando a cabo el levantamiento de estudio de campo sin exigir ningún tipo de pago de parte nuestra. De igual forma doy fe, que en caso de que la sede educativa resulte seleccionada, conozco los sitios donde se planean realizar la instalación de los subsistemas que aplican para la solución. Me comprometo a no realizar obras que entorpezcan la futura instalación en los sitios previamente acordados durante los siguientes tres meses. Firma y C.C. del representante de la Sede Educativa Firma y C.C. del Visitador |  |

| INFORMACION DEL SERVICIO DE ENERGIA |
| --- |
| ITEM | NOMBRE DEL CAMPO | DATOS Y DETALLES QUE DEBE CONTENER EL CAMPO | SOPORTE FOTOGRAFICO |
| 2.1 | Servicio de energía del Municipio/Localidad | Red Interconectada (horario disponible (inicio y fin) – Tiempo disponible en horas) Solar (horario disponible (inicio y fin) – Tiempo disponible en horas) Eólica (horario disponible (inicio y fin) – Tiempo disponible en horas) Planta Gasolina (horario disponible (inicio y fin) – Tiempo disponible en horas) Planta ACPM (horario disponible (inicio y fin) – Tiempo disponible en horas) Otra, indicar cuál (horario disponible (inicio y fin) – Tiempo disponible en horas) |  |
| 2.2 | Suministro de combustible y mantenimiento a la planta del Municipio/Localidad | Combustible permanente: No hay ninguna restricción para la compra y venta Combustible Limitado: Si hay algún tipo de restricción para la compra y venta (indicar la limitación o restricción y el tiempo promedio de la duración) Mantenimiento permanente: No hay restricciones para la ejecución del mantenimiento a la planta Mantenimiento limitado: Si hay restricciones para la ejecución del mantenimiento a la planta (indicar la limitación o restricción y el tiempo promedio de la duración) |  |
| 2.3 | Servicio de energía en la Sede Educativa | Red Interconectada (horario disponible (inicio y fin) – Tiempo disponible en horas) Solar (horario disponible (inicio y fin) – Tiempo disponible en horas) Eólica (horario disponible (inicio y fin) – Tiempo disponible en horas) Planta Gasolina (horario disponible (inicio y fin) – Tiempo disponible en horas) Planta ACPM (horario disponible (inicio y fin) – Tiempo disponible en horas) Otra, indicar cuál (horario disponible (inicio y fin) – Tiempo disponible en horas) Ninguna |  |
| 2.4 | Suministro de combustible y mantenimiento a la planta de la Sede Educativa | Combustible permanente: No hay ninguna restricción para la compra y venta Combustible Limitado: Si hay algún tipo de restricción para la compra y venta (indicar la limitación o restricción y el tiempo promedio de la duración) Quien suministra el dinero para comprar el combustible (cargo, nombre y apellido) Mantenimiento permanente: No hay restricciones para la ejecución del mantenimiento a la planta Mantenimiento limitado: Si hay restricciones para la ejecución del mantenimiento a la planta (indicar la limitación o restricción y el tiempo promedio de la duración) |  |
| 2.5 | Características de la planta eléctrica que suministra la energía a la Sede Educativa | La planta es: Propia – Alquilada – Comunitaria La planta es: Monofásica – Bifásica – Trifásica Potencia de salida de planta Autonomía de la planta (en Vatios y minutos) Indicar las zonas y/o áreas que soporta la planta Protecciones de la planta Indicar el lugar donde se ubica la planta Indique la distancia perimetral que existe desde el lugar en el que se encuentra el aula donde se ubican los computadores hasta el lugar en que la planta entrega la energía. Si se trata de más de un salón establezca la distancia para cada uno de ellos | Se deberá generar una foto de la planta y su lugar de ubicación Se deberá generar una foto del tablero central de la planta donde se registran las características de la misma |
| 2.6 | Características de otras soluciones energéticas de la Sede Educativa | Energía Solar: Indicar la Potencia – autonomía en vatios y minutos – cantidad y tipo de equipos que soporta Otra Solución no especificada: cual? - Indicar la Potencia – autonomía en vatios y minutos – cantidad y tipo de equipos que soporta | Se deberá generar una foto de la solución energética y su lugar de ubicación Se deberá generar una foto del tablero central de la solución energética donde se registran las características de la misma |
| 2.7 | Acometidas eléctricas Informa sobre la capacidad real de la acometida y su estado para poder instalar una nueva carga eléctrica correspondiente a la totalidad de los pcs. | Desde el tablero de distribución principal hasta el aula de sistemas hay acometida eléctrica (SI ó NO) Tipo de acometida: Trifásica – Bifásica – Monofásica Calibre de los conductores Estado de los conductores Distancia hasta el aula de sistemas Ubicación de la acometida: subterránea – aérea – canalizada – cables bordeados o pegados a pared Estado de de la Acometida | Se deberá generar una o varias fotos que permitan visualizar los elementos revisados |
| 2.8 | Tablero de distribución general (TDG) informa sobre las condiciones generales de la instalación eléctrica de la institución y de la capacidad de instalar nuevos circuitos y la eventual forma de hacerlo | Existe (SI o NO) Capacidad de Alojamiento de circuitos Ocupación actual Cantidad de circuitos operando Breakers (Cantidad – amperaje de cada uno) Tipos de Breakers (cuchilla insertar – Marca) Borne de Neutro (SI o NO) Borne de Tierra (SI o NO) Conectado a Tierra (SI o NO) Estado general Conexiones Solidas (SI o NO) Bien armado, identificación de circuitos, estrecho, etc. Calibre de los conductores de llegada al TDG y en cada circuito Medición de voltajes ((F-F, F-N, F-T, F-N, N-T) Mediciones de corriente a la entrada del tablero y en cada circuito con carga plena de alumbrado y fuerza de lo instalado en la institución. Marca Ubicación dentro de la edificación Forma de fijación (Sobrepuesto – Empotrado) Tipos de muros de la institución | Se deberá generar una o varias fotos que permitan visualizar los elementos auditados |
| 2.9 | Tableros Secundarios informa sobre la existencia de tableros secundarios y sus características | Existen (SI – NO – Cantidad) Ubicación de cada uno de ellos Indique si dentro del aula se cuenta con tablero de circuitos independiente y de ser así cuantos circuitos posee y de que amperaje es cada uno de ellos Identificar el TS más cercano al aula Distancias entre cada TS y el TDG Capacidad de alojamiento de circuitos Ocupación actual Cuantos circuitos tiene operando Amperaje de cada uno de los Breakers Tipos de Breakers ( cuchilla insertar, marca) Existencia de borne de neutro Existencia de borne de tierra Conectados a tierra Estado general Conexiones solidas o no Bien armado, identificación de circuitos, estrecho, etc. Calibres de los conductores de llegada al TDG y en cada circuito Mediciones de voltajes (F-F, F-N, F-T, F-N, N-T) Mediciones de corriente a la entrada del tablero y en cada circuito con carga plena de alumbrado y fuerza de lo instalado en la institución. Marca Ubicación dentro de la edificación Forma de fijación (sobrepuesto - empotrado) | Se deberá generar una o varias fotos que permitan visualizar los elementos auditados |
| 2.10 | Tableros regulados (TR) informa sobre la existencia de tableros regulados y sus características | Existen (SI – NO – Cantidad) Ubicación de cada uno de ellos Distancias entre cada TR y TS correspondiente o el TDG Capacidad de alojamiento de circuitos Ocupación actual Cuantos circuitos tiene operando Amperaje de cada uno de los Breakers Tipos de Breakers ( cuchilla insertar, marca) Existencia de borne de neutro Existencia de borne de tierra Conectados a tierra Estado general Conexiones solidas o no Bien armado, identificación de circuitos, estrecho, etc. Calibres de los conductores de llegada al TDG y en cada circuito Mediciones de voltajes (F-F, F-N, F-T, F-N, N-T) Mediciones de corriente a la entrada del tablero y en cada circuito con carga Marca Ubicación dentro de la edificación Forma de fijación sobrepuesto, empotrado. Observaciones (Indicar con precisión todas las observaciones relevantes) | Se deberá generar una o varias fotos que permitan visualizar los elementos auditados |
| 2.11 | Medidor de Energía Informa sobre las condiciones de prestación del servicio y su medición y facturación por parte de un comercializador. | Existe medidor (SI o NO) Estado general del Medidor (Bueno – Regular - Malo) | Se deberá generar una foto de este elemento |
| 2.12 | Puesta a Tierra informa de las condiciones eléctricas de la institución en cuanto a protección de las personas y equipos y de la eventual utilización de lo existente | Existe (SI o NO) y cuantas. Si hay más de una; están interconectadas (SI o NO) Estado general ((Buena – Regular - Mala) Especificaciones y descripción general de la construcción de la misma Tipo de terreno Trafico | Se deberá generar una foto del sistema de puesta a tierra |
| 2.13 | Sistema de pararrayos en la Sede Educativa | Si existe o No existe pararrayos Es o No funcional el pararrayos | Se deberá generar una foto del sistema de pararrayos |
| 2.14 | Presencia de redes eléctricas de media o baja tensión en la Sede Educativa | Hay o No riesgos de que caigan cerca de la Sede Educativa redes eléctricas de media o baja tensión y que puedan poner en riesgo los equipos de computo? | Se deberá generar una foto panorámica de las redes eléctricas |
| 2.15 | Observaciones | Indicar con precisión todas las observaciones relevantes |  |

| INFORMACION SOBRE EL SERVICIO DE INTERNET EN LA SEDE EDUCATIVA |
| --- |
| ITEM | NOMBRE DEL CAMPO | DATOS Y DETALLES QUE DEBE CONTENER EL CAMPO | SOPORTE FOTOGRAFICO |
| 3.1 | Servicio de Internet | La Sede Educativa cuenta con servicio de internet (SI – NO) Si la respuesta es SI, Indicar (Fecha de vencimiento del servicio – Proveedor/Operador Áreas beneficiadas por el servicio (Administrativa – Escolar) Tipo de servicio de Internet (conmutado – Satelital – ADSL - Cable Modem – Wimax – Radio - Móvil GSM - Móvil 3G" – Otro, cual?) | Se deberá generar una foto del dispositivo que provee el servicio de internet |
| 3.2 | Información de telefonía | Existe Red Telefónica en la Sede Educativa(SI – NO - Cuantas) Operador telefónico Dependencias cubiertas por el servicio telefónico (Administrativa – Escolar) | Se deberá generar una foto que evidencie la existencia de la red telefónica en la sede educativa |
| 3.3 | Opciones de internet | Verificación de cobertura de conectividad móvil 3G al interior de la Sede Educativa y de cada una de las aulas con equipos de cómputo Verificación de cobertura de red ADSL, Cable Modem con operadores que presten el servicio en la zona. Presentación de factibilidad del operador. |  |
| 3.3 | Observaciones | Indicar con precisión todas las observaciones relevantes |  |

| INFORMACION SOBRE LA INFRAESTRUCTURA AULA INFORMATICA (Se deberá levantar los datos para cada aula con equipos) |
| --- |
| ITEM | NOMBRE DEL CAMPO | DATOS Y DETALLES QUE DEBE CONTENER EL CAMPO | SOPORTE FOTOGRAFICO |
| 4.1 | Estado de las Instalaciones físicas aula de sistemas | Estado general del aula (Bueno – Regular – Malo) Existe algún proyecto de adecuación física del aula o en la institución (SI – NO – Fecha propuesta de iniciación y finalización) Verificar seguridad del aula para la custodia de los equipos (puertas - ventanas con rejas - puerta con chapa o candado) Verificar la seguridad del sitio en cuanto a tipo de vigilancia que se maneja (sin vigilancia, cuidandero, celador, otro, cual?) Verificar iluminación (posee luminarias, cuantas, tipo de luz y si funcionan) Ventilación (ventiladores, aire acondicionado) | Se deberá generar una foto por cada una de las variables verificadas de tal forma que se pueda evidenciar la existencia de la misma |
| 4.2 | Infraestructura de computadores en el aula | Cantidad de computadores donados por computadores para educar Cantidad de computadores en buen estado y operativos Cantidad de computadores en buen estado operativos y con tarjeta de red operando Cantidad de computadores con antivirus instalado y operativo Cantidad de computadores conectados en red Cantidad de computadores en buen estado con tarjeta de red operando pero desconectados de red Cantidad de computadores en buen estado operativos pero sin tarjeta de red Cantidad de computadores servidores Cantidad de computadores dañados pero que pueden ser reparados y puestos en funcionamiento y en red Cantidad de computadores para ser dados de baja Sistemas operativos presentes en el aula por computador Cantidad de computadores portátiles Cantidad de computadores portátiles con tarjeta de red inalámbrica Se conocen completamente las claves de administración de cada uno de los equipos operativos en la sala? (SI – NO) Si la respuesta es NO, la persona de contacto que las conoce con nombre, cargo y número de teléfono celular. Se requieren tarjetas de red? (SI – NO) Si la respuesta es SI indique la cantidad de las mismas, el tipo de ranuras disponibles en el equipo, el sistema operativo del equipo y el tipo de unidad por la cual se puede hacer la instalación de los drivers." Se requiere de patchcord de red para poder conectar los equipos (SI – NO) Si la respuesta es SI, indique la cantidad y la longitud mínima requerida." | Se deberá generar una foto por cada una de las variables verificadas de tal forma que se pueda evidenciar la existencia de la misma Se deberá generar una foto panorámica de la sala de sistemas la cual permita verificar la cantidad de computadores |
| 4.3 | Agente de monitoreo | Instalar el agente de monitoreo MONTIC en los equipos de la sede educativa Registrar el número de agentes de monitoreo instalados En los casos que no sea posible instalar el agente entonces registrar dicho equipo al sistema de monitoreo de forma manual, esta actividad se puede hacer directamente en sitio si el colegio cuenta con acceso a internet o se pude capturar la información en una hoja de cálculo y posteriormente se digita en el sistema de monitoreo. |  |
| 4.3 | Infraestructura de equipos Periféricos | El Aula cuenta con impresoras (SI – NO – TIPO (Punto – Cinta – Laser) – Cantidad - Marca) Estado de funcionamiento de las Impresoras si las hay (Buena – Regular – Mala) El Aula cuenta con scanner (SI – NO – Cantidad - Marca) El Aula cuenta con equipos multifuncionales (SI – NO – CANT - Marca) El aula cuenta con otro tipo de equipos (Televisor – DVD - BETAMAX – VHS VIDEOBEAM – Equipo de sonido – proyectores – Video cámaras - otros (cual?) – Cantidad – Marcas) | Se deberá generar una foto por cada una de las variables verificadas de tal forma que se pueda evidenciar la existencia de la misma |
| 4.4 | Infraestructura de cableado estructurado del aula Informa sobre el estado del sistema de cableado estructurado de cada una de las salas de la sede | Existe red LAN? (SI o NO) Estado de la red LAN (Buena - Regular, Mala) Cantidad de puntos con continuidad y Cantidad de puntos sin continuidad Sistema de cableado (canaleta perimetral - ductos regateados a piso o pared) En el caso de tratarse de canaletas estas se encuentran tapadas o destapadas Existen tomas de salidas de datos en mal estado? (de ser así indique la cantidad) Determinar el ancho de las canaletas existentes a fin de poder determinar si hay espacio suficiente para tender nuevos puntos de red. Si se requieren puntos de red indique si en la infraestructura existente se pueden adicionar puntos de red nuevos Indique la cantidad de puntos de red adicionales necesarios en el aula | Se deberá generar una foto panorámica de la sala de sistemas la cual permita verificar la infraestructura del cableado |
| 4.5 | Gabinete para equipos Informa sobre la existencia de gabinetes de equipos, su ubicación, sus componentes | Si existen indique cuantos por aula Indique el programa que ha entregado cada uno del los gabinetes existentes en las aulas Indique cual es la dotación o equipos que aloja (ups, servidor, switch, router, etc) El gabinete se encuentra sujeto a (pared, sobre mesa o base o en el piso) Indique el estado en que se encuentra cada uno de los gabinetes a nivel de puntura, oxido, laminas dobladas, estado de la puerta, estado de la chapa, polvo y residuos sólidos al igual que indicios o presencia de inspector a animales El cableado en el gabinete se encuentra debidamente peinado, marquillado y con sus terminaciones mecánicas(patch panel) | Se deberá generar una foto que permita evidenciar la presencia del gabinete en el Aula |
| 4.6 | Infraestructura de Switches de Red Informa sobre el estado y disponibilidad de Switches de red en cada una de las aulas | Indique la cantidad de Switches de red disponibles en el aula Indique la capacidad de cada Switch Indique cual es la disponibilidad de puntos en cada Switch Indique cuantos Switches se encuentran en mal estado Indique si se trata de Switches para montaje en rack o de sobremesa Indique si los Switches están dentro de un rack o por fuera de este o no existe rack para alojarlos Indique si la fuente de alimentación de los Switches es una toma regulada, una toma no regulada o la salida de ups Indique si a los Switches de red llega más de un operador de comunicaciones que provea el acceso a internet. De ser así indique el nombre del operador y el programa con el que se presta el beneficio del servicio. | Se deberá generar una foto que permita evidenciar la presencia de este dispositivo y si hay uno o mas |
| 4.7 | Infraestructura eléctrica del aula Informa sobre la infraestructura de cada una de las aulas de sistemas de la sede educativa | Se cuenta con regulador de energía en el aula? De ser así indique si es monofásico, bifásico, trifásico, la potencia en kva de salida y si se encuentra en buen o mal estado Indique con cuantas tomacorrientes dobles se dispone en el aula en buen estado Indique con cuantas tomacorrientes dobles se dispone en el aula en mal estado Indique si el sistema de energía del aula se transporta por canaleta, regata a pared o piso o bordeada perimetralmente. Indique si en las canaletas existentes en el aula disponen de espacio para poder colocar tomacorrientes dobles adicionales. Observaciones (Indicar con precisión todas las observaciones relevantes) | Se deberá generar una foto panorámica de la sala de sistemas la cual permita verificar la infraestructura del cableado |
| 4.8 | Infraestructura Wi Fi Informa sobre la infraestructura de acceso wi fi si se dispone en el salón o la sede | En la sede educativa se cuenta con puntos de acceso inalámbricos? Si la respuesta es sí, indique cuantos y cuantas redes wireless LAN virtuales se encuentran Cuantas redes se encuentran sin seguridad Quien maneja o administra los puntos de acceso disponibles en la sede (nombre, cargo y teléfono) Los puntos de acceso poseen rejilla de seguridad? Al interior de las aulas de sistemas se cuenta con puntos de acceso? Los puntos de acceso disponibles en la sede educativa se encuentran conectados a la red inalámbrica Cuantos computadores de escritorio se conectan de forma inalámbrica a la red inalámbrica Cuantos computadores portátiles se conectan a la red Se requiere adaptadores de red inalámbricos para conectar computadores a la red.? Si la respuesta es sí, indique la cantidad, el tipo de puerto o ranura de acceso y el sistema operativo de los equipos que los requieren Observaciones (Indicar con precisión todas las observaciones relevantes) | Se deberá generar una foto que permita evidenciar la presencia del dispositivo |

| INFORMACION SOBRE INFRAESTRUCTURA PARA LA INSTALACION DE AULAS MOVILES |
| --- |
| ITEM | NOMBRE DEL CAMPO | DATOS Y DETALLES QUE DEBE CONTENER EL CAMPO | SOPORTE FOTOGRAFICO |
| 5.1 | Instalación de Aula Móvil Informa sobre la infraestructura de la sede para recibir un Aula Móvil | La Sede Educativa posee Aula Móvil (SI – NO) Cuenta la institución con más de un salón con una toma con polo a tierra? Cuenta con un salón o espacio con seguridad en el cual pueda guardar el aula móvil? En el lugar donde se puede guardar el aula hay tomacorriente con polo a tierra? El piso del lugar en donde se encuentran los salones en que se imparten las clases en que material es: cemento, tableta o madera. Hacer una descripción del mismo | Se debe presentar registro fotográfico del lugar donde se puede almacenar el aula móvil y de los pisos por donde se podría movilizar el aula móvil |

| DIAGRAMAS Y FOTOGRAFIAS DE APOYO |
| --- |
| ITEM | NOMBRE DEL CAMPO | DATOS Y DETALLES QUE DEBE CONTENER EL CAMPO | SOPORTE FOTOGRAFICO |
| 6.1 | Fotografías de apoyo | Panorámica de la sede Fachada de la sede Patio principal de la sede Sala de computadores Puntos de acceso inalámbrico GPS Sistema de tierras Sitios para antenas |  |
| 6.1 | Diagrama Arquitectónico | Dibujo de la instalación con detalle de aéreas, espacios y entrada del sitio Referenciar el norte Ubicar las edificaciones Ubicar el(los) salones, el tablero de circuitos, polo a tierra, cuarto de equipos Ubicar las distancias y recorridos entre los sitios anteriormente mencionados Medidas y distancias entre tableros, gabinetes existentes, equipos, puesta a tierra, etc. Diagrama eléctrico (Red existente) Diagrama Red LAN físico y lógico (Red existente) |  |
| 6.2 | Propuesta de adecuación ajustado a la tipología de la sede educativa | Diagrama eléctrico (Elementos que se requieren para la red de acuerdo con la tipología asignada a la Sede Educativa). Especificar si la acometida eléctrica existente soporta una nueva carga eléctrica. Diagrama Red LAN cableada e inalámbrica (Elementos y Equipos que se requieren para la red de acuerdo con la tipología asignada a la Sede Educativa) Los diagramas propuestos deben permitir identificar las distancias y por donde deben ir los tendidos de la red eléctrica y la red de datos Indicar si la sede requiere equipos para ajustarse al tipo de conectividad asignado Concepto acerca de si la sede tiene infraestructura necesaria para recibir aula móvil Entregar numero de computadores obsoletos de acuerdo a criterio entregado por el MEN Entregar los equipos tipificados de acuerdo con criterio del MEN Entregar una propuesta que permita tener WiFi en el colegio en los casos que no exista y en los que exista y proponer las mejoras o ajustes para lograr mejor o mayor cobertura Especificar las cantidades de obra requeridos Observaciones (Indicar con precisión todas las observaciones relevantes) |  |