Operación y Mantenimiento

- Generalidades:

El concepto de operación y mantenimiento de redes de Telecomunicaciones involucra dos aspectos importantes:

Operación: Básicamente tiene que ver con programación de la red, mediciones de tráfico o anchos de banda, mediciones para diagnóstico y optimización de la red y gestión de la misma, al igual que el estudio de las tendencias y datos que permitan realizar optimizaciones de la red o sugerírselas al cliente.

Mantenimiento: Reúne al mantenimiento preventivo que se realiza periódicamente, basado en rutinas y procedimientos preestablecidos, al mantenimiento correctivo que consiste en la reparación de fallas y daños con el fin de mantener la red operativa y en óptimas condiciones y al mantenimiento predictivo, que consiste en realizar estudios sobre las tendencias y hechos de las soluciones con el fin de predecir cuando se van a presentar determinados tipos de fallas, con el fin de evitar que se presenten. Todos involucran el suministro de repuestos y equipos en caso necesario.

- Mantenimiento Preventivo.

El mantenimiento preventivo de la Red de Transporte está directamente a cargo de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP, de acuerdo con sus políticas generales de manejo de su de red.

Todo mantenimiento preventivo será notificado por escrito a CLIENTE, con antelación, indicando los enlaces que van a ser afectados y esperando su aceptación.  Es de anotar que el mantenimiento preventivo deberá ser realizado en horarios de bajo tráfico para causar el menor impacto posible en la prestación del servicio. La notificación deberá ser enviada  al CENTRO DE GESTIÓN de  CLIENTE o en su defecto al contacto designado del mismo.

- Reporte Mantenimiento Preventivo

Las salidas de servicio programadas para el mantenimiento preventivo de la calidad del mismo, en la red de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP y que afecten el servicio prestado a CLIENTE, no serán consideradas como indisponibilidad del servicio y deberán ser  reportadas por escrito a éste con una anterioridad mínima de tres (03) días hábiles, indicando el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP informará a CLIENTE sobre el tiempo estimado para el restablecimiento del servicio.

- Mantenimiento Correctivo.

El mantenimiento correctivo comprende todas las acciones encaminadas a solucionar una falla presentada en el normal funcionamiento del servicio contratado por CLIENTE . Como tal, involucra una rápida etapa de diagnóstico del problema presentado y la asignación de todos los recursos que sean necesarios para normalizar la operación.

- Reporte Mantenimiento Correctivo

Las salidas de servicio por razones de falla o de mantenimiento correctivo de la red de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP, que afecten el servicio prestado a CLIENTE, deberán ser siempre sustentadas y reportadas a CLIENTE . En estos eventos, CLIENTE se comunicará en primera instancia con el CENTRO DE GESTIÓN de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP.

Para cualquier efecto de reporte y solución de falla COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP informará las personas suscritas en el “Cuadro de Contactos de CLIENTE”.

En caso de cualquier cambio en las personas designadas por CLIENTE, este debe  notificar a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP por escrito anexando nuevamente la información solicitada en el “Cuadro de Contactos de CLIENTE”.

Atención al Cliente

Como parte del servicio de la red, COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP cuenta con un centro de Administración del servicio al cliente a nivel nacional denominado  CALL CENTER.

El CALL CENTER  está ubicado  en la ciudad de Bogotá D.C. En él se reciben o detectan los reportes de fallas de la red, se verifican los datos de CLIENTE, se efectúa con la ayuda del mismo la revisión del estado normal de los equipos de la solución, se obtienen síntomas de la falla y se establece comunicación inmediata con EL CENTRO DE GESTION si se requiere para que se efectúe la revisión extremo a extremo sobre la Red. El  CALL CENTER  funciona las veinticuatro (24) horas, todos los días de la semana, los trescientos sesenta y cinco (365) días del año.

- Procedimiento de escalamiento para reportar problemas con el servicio

| Nivel | Punto de escalamiento | Teléfono |
| --- | --- | --- |
| Nivel 1. | Call Center (7x24) | 018000910909 |
| Nivel 2. | Centro de Gestión de Red (7x24) | 5331509 |
| Nivel 3. | – Ingeniero Líder Centro de Gestión | 5331589 |
| Nivel 4. | – Jefe de Gestión de Red | 5931402 |
| Nivel 5. | Gerente de Operaciones Técnicas | 5935366 |

Cada una de las Partes acudirá al siguiente nivel de escalamiento, así:

- Para pasar del Nivel 1 al Nivel 2: Después de dos (2) horas sin haber recibido respuesta satisfactoria.

- Para pasar del Nivel 2 al Nivel 3: Después de tres (3) horas sin haber recibido respuesta satisfactoria.

- Para pasar del Nivel 3  al Nivel 4: Después de cuatro (4) horas sin haber recibido respuesta satisfactoria.

- Para pasar del Nivel 4 al Nivel 5: Después de seis (6) horas sin haber recibido respuesta satisfactoria.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP por su parte reportará las llamadas a los Contactos (CENTRO DE GESTIÓN de Red) suministrado por CLIENTE:

| Horario | Contacto | Teléfono Fijo | Teléfono móvil | Correo Electrónico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. |  |  |  |  |
| Lunes a Viernes de 6:00 p.m. a 8:00 a.m., festivos y fines de semana |  |  |  |  |

Cuadro de Contactos de CLIENTE.

- Procedimiento para reportar llamadas de servicio al call center

Al recibir una solicitud o reporte de falla ya sea desde CLIENTE, o internamente desde el área de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP que detecte la existencia del problema, el  CALL CENTER  deberá registrar la llamada y tomar  la responsabilidad para la atención y/o solicitud, manteniendo un registro de la solución de soporte ofrecida.

Para el correcto registro de un reporte de falla al  CALL CENTER, CLIENTE deberá suministrar la información básica, en el momento de realizar la llamada de servicio, o cuando sea contactado por COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP, consistente en:

- Compañía que reporta la llamada de servicio.

- Nombre del funcionario que reporta la llamada al  CALL CENTER

- Sede donde se genera la llamada de servicio y el número telefónico.

- Sede donde se origina el Servicio Afectado o se genera el requerimiento.

- Naturaleza de la falla

- Fecha y hora de la ocurrencia

- Detalle del equipo en uso, en caso de haber sido contratado el último kilómetro

- Los eventos y actividades antes de la falla

- Los mensajes diagnósticos mostrados sobre los equipos terminales y de acceso, en caso de haber sido contratado el último kilómetro.

Una vez reportada la falla en el Centro de Atención al Cliente, el funcionario asignado de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP, se encargará de determinar  y resolver la causa  de la falla en el caso en que ésta se haya presentado, o de resolver de la forma más eficiente la solicitud de CLIENTE, e informarle lo antes posible, acerca de los resultados y avance de su solicitud.

- Atención a fallas

Luego de la detección o reporte de un problema, el tiempo para la atención del mismo será en función del tipo de severidad:

| Definición de la severidad de la falla y tiempos de solución |
| --- |
| Severidad 1: El servicio completo está afectado | Tiempo de restauración = cuatro (04) horas cuando la falla ocurra en ciudades capitales y durante días hábiles, y de cuarenta y ocho (48) horas cuando la falla ocurra en días no hábiles en cualquier sitio o en ciudades intermedias o municipios |
| Severidad 2: El servicio está afectado en forma intermitente | Tiempo de restauración = ocho (08) horas cuando la falla ocurra en ciudades capitales y durante días hábiles, y de cuarenta y ocho (48) horas cuando la falla ocurra en días no hábiles en cualquier sitio o en ciudades intermedias o municipios |
| Severidad 3: Una condición de error permanente pero que no afecta el servicio | Tiempo de restauración = dieciséis (16) horas cuando la falla ocurra en ciudades capitales y durante días hábiles, y de setenta y dos ( 72 ) horas cuando la falla ocurra en días no hábiles en cualquier sitio o en ciudades intermedias o municipios |
| Severidad 4: Una condición de error intermitente que no afecta el servicio | Tiempo de restauración = veinticuatro (24) horas cuando la falla ocurra en ciudades capitales y durante días hábiles, y Noventa y Seis (96) horas cuando la falla ocurra en días no hábiles en cualquier sitio o en ciudades intermedias o municipios. |

El cumplimiento de estos tiempos de atención esta sujeto al permiso de acceso a los equipos del servicio y/o cualquier parte del enlace digital, por parte de CLIENTE a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP, con el propósito de rectificar cualquier problema.